## Sheet1
Activated Carbon / Wet Scrubber
ระบบลม
- Flow ลม
เช็คระบบควบคุมการทำงาน
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า
- หลอดไฟแสดงสัญญาณและสถานะต่างๆ
- ตรวจสอบการทำงานของฟังชั่นต่างๆ
- Blower เช็คกระแส / RPM
งาน Wet Scrubber
- Recirculaing Pump เช็คกระแส
- Level Switch
- Solenoid Valve
Visual Check
- เช็คสภาพ Blower / สั่น / RPM
- เช็ค Flexible for Blower
- สภาพและปริมาณ Packing Media / Filter / Demister
- ไอน้ำ/ฝุ่นคาร์บอน ปากปล่อง Stack
- สภาพภายนอกของระบบ
- เช็คสภาพ Damper
- เช็คสภาพ Support/Sling ของอุปกรณ์ต่างๆ
- เช็คสภาพสายของอุปกรณ์ Instrument ต่างๆ
- สอบถามรอบการ PM ล่าสุด
- Diff Pressure (ถ้ามี)
งาน Wet Scrubber
- หัวสเปรย์
- เช็คสภาพท่อและ Pipe Accessories (Y Strainer , Valve, Flow Meter)
- Pressure Gauge
ระบบ Chemicals Feediing
- pH Controller + pH Probe
- Metering Pump
- Chemical Tank
- TDS Controller + TDS Probe

## check sheet
|  | SERVICE CHECK SHEET |  |  |  |  | Page 1/2
CLIENT :
รายละเอียดตรวจสอบระบบบำบัดอากาศ
วันที่
อุปกรณ์/รายการตรวจเช็ค |  |  | ปกติ | ผิดปกติ | อุปกรณ์/รายการตรวจเช็ค |  | ปกติ | ผิดปกติ
| A. การบำรุงรักษาระบบ |  |  |  |  | B. เช็คระบบควบคุมการทำงาน
1) Blower |  |  |  |  | 1) ตู้ควบคุมไฟฟ้า หลอดไฟแสดงสัญญาณ ,Alarm
| - การสั่นหรือ ความผิดปกติอื่นๆ |  |  |  | และฟังชั่นการทำงาน
| - Bearing / Shaft / Grease |  |  |  | 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
| - Belt |  |  |  | (ตรวจเช็คกระแส,ความเร็วรอบมอเตอร์, ฯลฯ)
| - Flexible for Blower |  |  |  |  | - Blower ___________________________________
2) | Visual Check |  |  |  |  | - Recirculating Pump (ถ้ามี) ____________________
| - ตรวจเช็คสภาพ Ducting & Accessories (Hood, Damper) |  |  |  |  | - Level Switch (ถ้ามี) __________________________
| - ตรวจเช็คสภาพ Unit Housing |  |  |  |  | - Solenoid Valve (ถ้ามี) ________________________
| - ตรวจเช็คสภาพ Support Ducting & Sling |  |  |  |  | - อุปกรณ์อื่นๆ ______________________________
| - ตรวจเช็คสภาพ สายอุปกรณ์ Instrument ต่างๆ |  |  |  |  | C. ระบบ Chemicals Feeding
| - ฝุ่นหรือไอน้ำที่ปลายปล่อง |  |  | P | 1) | pH Controller + pH Probe / ORP Probe
| - ตรวจเช็คสภาพ และปริมาณ ของ Packing Media / Filter |  |  |  |  | - การทำงานของฟังชั่นต่างๆ และ ปุ่มกด
| - ตรวจเช็ค Diff Pressure (ถ้ามี) |  |  |  |  | - ตรวจเช็คสภาพของตัว Probe
| - ตรวจเช็ค Pressure Gauge (ถ้ามี) |  |  |  |  | - ตรวจเช็คสภาพ Transmitter (ถ้ามี)
| - ตรวจเช็ค หัวสเปรย์ (ถ้ามี) |  |  |  | 2) | Metering Pump
| - ตรวจเช็ค สภาพท่อและ Pipe Accessories |  |  | P |  | - ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Metering Pump
| (Y-Strainer, Flow meter, etc.) |  |  |  |  | - ตรวจเช็คสภาพของ Accessories และ สายสารเคมี
[5 empty] | 3) | Chemical Tank
REMARK
3. ระบบ Chemicals Feeding